## begroting
uurloon = €60
Begroting:
s- omschrijving | hoeveelheid | 1-H | norm | totale uren | materiaal | totaal materiaal | 1-H | Totaalprijs materiaal | onderaanemer | totaal onderaanemer | totaalprijs
inhoud van het gebouw:
werkplek klaarmaken:
prefab wanden maken: |  |  |  | 64 |  |  |  | 3840
constructie frame maken | 9,6 m² |  |  |  | houten liggers | 9,6 m² |  | 240
dampremmendefolie plaatsen | 17,5 m² |  |  |  | dampremmende folie | 17,5 m² |  | 1575
binnenwand monteren | 14,5 m² |  |  |  | eikenhouten plaat | 14,5 m² |  | 1700
isolatie in de binnenmuren plaatsen | 17,5 m² |  |  |  | spijkerbroeken | 17,5 m² |  | 300
vochtweerde damp open folie plaatsen | 17,7 m² |  |  |  | dampwerend openfolie |  |  | 1593
panlatten erop monteren | 6,9 m² |  |  |  | panlatten | 6,9 m² |  | 240
bamboe buitenwand monteren | 17,7 m² |  |  |  | bamboe | 22,62 m² |  | 2000
vloer: |  |  |  | 16 |  |  |  | 960
afwerkvloer | 1 rol |  |  |  | pvc | 1 rol |  | 250
dekvloer | 15,6 m² |  |  |  | underlayment | 15,6 m² |  | 140
vloer isolatie | 15,6 m² |  |  |  | spijkerbroeken | 15,6 m² |  | 200
constructie | 1 stuk |  |  |  | zeecontainer | 1 stuk |  | 3025
bentonplex | 15,6 m² |  |  |  | betonplex | 15,6 m² |  | 850
Dak: |  |  |  | 16 |  |  |  | 960
toplaag | 16 m² |  |  |  | epdm | 16 m² |  | 142
OSB plaat | 16 m² |  |  |  | underlayment | 16 m² |  | 140
dakisolatie | 15,6 m² |  |  |  | spijkerbroeken | 15,6 m² |  | 200
bevestiging | 21 |  |  |  | panlatten | 21 |  | 50
plafonplaat | 16 m² |  |  |  | underlayment | 16 m² |  | 140
loket | 2 stuks |  |  |  | loket | 2 stuks |  | 1000
binnendeur | 1 stuk |  |  |  | binnendeur | 1 stuk |  | 150
buitendeur | 3 stuks |  |  |  | buitendeur | 3 stuks |  | 525
kozijnen | 8 stuks |  |  |  | kozijnen | 8 stuks |  | 2250
onderdorpel | 8 stuks |  |  |  | onderdorpel | 8 stuks |  | 800
totaalprijs bouwkundig | [7 empty] | 23270
s- omschrijving | hoeveelheid | 1-H | norm | totale uren | materiaal | totaal materiaal | 1-h | Totaalprijs materiaal | onderaanemer | totaal onderaanemer | totaalprijs
prefab instalatie unit
E-installatie: |  |  |  | 24 | [5 empty] | 1440
meterkast aanbrengen | 1 | pst |  |  | meterkast met bedrading | 1 | pst | 200 |  | 200
accu's aansluiten | 1 | pst |  |  | accu's | 4 | pst | 580 |  | 580
omvormer en zonnepanelen | 1 | pst |  |  | omvormer | 1 | pst | 4320 |  | 4320
laadregelaar plaatsen | 1 | pst |  |  | laadregelaar | 1 | pst | 30 |  | 30
wandcontacdozen aanbrengen | 17 | pst |  |  | wcd's | 17 | pst | 340 |  | 340
kabelgoot plaatsen | 12 | m |  |  | kabegoott | 12 | m | 180 |  | 180
verlichting punten | 8 | pst |  |  | verlichting | 8 | pst | 160 |  | 160
4G router | 1 | pst |  |  | 4G router | 1 | pst | 300 |  | 300
camara's | 2 | pst |  |  | camara's | 2 | pst | 1400 |  | 1400
ventilatoren | 2 | pst |  |  | ventilatoren | 2 | pst | 200 |  | 200
co2 meter | 1 | pst |  |  | co2 meter | 1 | pst | 100 |  | 100
[8 empty] | 7810 | 0 | 9250
s- omschrijving | hoeveelheid | 1-H | norm | totale uren | materiaal | totaal materiaal |  | Totaalprijs materiaal | onderaanemer | totaal onderaanemer | totaalprijs
W-installatie |  |  |  | 32 | [5 empty] | 1216
Regenwatertank moteren | 1 | pst | - |  | regewatertank | 1 | pst | 500 |  | 500
wasbak monteren | 1 | pst | - |  | wasbak | 1 | pst | 50 |  | 50
filter aanbrengen | 1 | pst | - |  | filter | 1 | pst | 400 |  | 400
toiletmonteren | 1 | pst | - |  | vacuüm toilet met pomp | 1 | pst | 4025 |  | 4025
afvoertank monteren | 1 | pst | - |  | afvoertank | 1 | pst | 500 |  | 500
riolering | 2 | m | - |  | leidingwerk | 2 | m | 50 |  | 50
regenwater | 4.5 | m | - |  | leidingwerk | 4.5 | m | 50 |  | 50
Daikin | 1 |  | - |  | Daikin | 1 | pst | 0 | 1340 | 1340
pompen | 2 | pst | - |  | pompen | 2 | pst | 500 |  | 500
[8 empty] | 6075 | 1340 | 8631
totaalprijs installatie techisch | [9 empty] | 17881
totaalprijs | [9 empty] | 41151